## Sheet1
MTR | DESCRIPTION | LOC | LOAD | UNIT | VOLTAGE | kVA | MCA | PANEL
AHU-1S | AIR HANDLING UNIT - SUPPLY FAN | B112 | 30 | HP | 480/3 | 33.2554 | 50 | DPH-B20
AHU-1R | AIR HANDLING UNIT - RETURN FAN | B112 | 20 | HP | 480/3 | 22.4474 | 33.75 | DPH-B20
AHU-2S | AIR HANDLING UNIT - SUPPLY FAN | B008 | 5 | HP | 480/3 | 6.3185 | 9.5 | DPH-B10
AHU-2R | AIR HANDLING UNIT - RETURN FAN | B008 | 3 | HP | 480/3 | 3.9906 | 6 | DPH-B10
AHU-3S | AIR HANDLING UNIT - SUPPLY FAN | B008 | 1.5 | HP | 480/3 | 2.4942 | 3.75 | DPH-B10
AHU-3R | AIR HANDLING UNIT - RETURN FAN | B008 | 1.5 | HP | 480/3 | 2.4942 | 3.75 | DPH-B10
AHU-4S | AIR HANDLING UNIT - SUPPLY FAN | B112 | 10 | HP | 480/3 | 11.6394 | 17.5 | DPH-B20
AHU-4R | AIR HANDLING UNIT - RETURN FAN | B112 | 7.5 | HP | 480/3 | 9.1452 | 13.75 | DPH-B20
AHU-5S | AIR HANDLING UNIT - SUPPLY FAN | AUD MEZZ | 2 | HP | 480/3 | 2.8267 | 4.25 | DPH-C30