## Türliste
Wand
510-Tür-Nr | Aus Raum: Name | In Raum: Name | Breite | Höhe | 5500_Konstruktionsart | 5502_Fussbodenaufbau | 5510_Flügel | 5511_DIN | 5507_Türbreite | 5508_Türhöhe | 5509_Tübreite_Gangflügel | 5505_erf_Li_Durchgang | 5531_Wand_Rohbau | 5530_Wandstärke_Rohbau | 5532_WandOberfläche_BS | 5533_WandOberfläche_BGS | 5534_Deckenschott | 5501_Brandschutz | 5577_NA_Fluchtweg | 5576_Panikfunktion | 5580_Fluchttürterminal | 5525_Schallschutz_Tür | 5526_Klimaklasse | 5527_Einbruchschutz | 5540_Zargentyp | 5541_Zarge_Material | 5542_Zarge_Maulweite | 5543_Zarge_Farbe | 5544_Türblatt_Material | 5545_Türblatt_Falzausbildung | 5546_Türblatt_Oberfläche_BS | 5547_Türblatt_Farbe_BS | 5548_Türblatt_Oberfläche_BGS | 5549_Türblatt_Farbe_BGS | 5550_Türblatt_Glasart | 5552_Türblatt_Glasausschnitt | 5551_Türblatt_Brandschutzglas | 5553_Türblatt_Feuchtraum | 5554_Türblatt_Nassraum | 5557_Türblatt_Wärmegedämmt | 5515_festes_Seitenteil_L | 5516_Breite_Seitenteil_L | 5517_Höhe_Seitenteil_L | 5620_Oberlicht_L | 5621_Breite_Oberlicht_L | 5622_Höhe_Oberlicht_L | 5610_Oberlicht | 5611_Breite_Oberlicht | 5612_Höhe_Oberlicht | 5600_Oberlicht_R | 5601_Breite_Oberlicht_R | 5602_Höhe_Oberlicht_R | 5512_festes_Seitenteil_R | 5513_Breite_Seitenteil_R | 5514_Höhe_Seitenteil_R | 5555_Bodendichtung | 5556_Zuluft | 5556_Zuluft_Unterschnitthöhe | 5559_Edelstahl_Stoßblech | 5560_Schloss_Zylinder | 5569_Türstopper | 5561_Bänder | 5562_Türschließer | 5563_Position_Schließer | 5578_El_Antrieb | 5579_Motorschloss | 5564_Schließfolgeregler | 5565_Schliessverzögerung | 5566_Feststellung | 5567_Rauchmeldezentrale | 5568_zus_Deckenmelder | 5574_Garnitur_Material | 5575_Schild_Rosette | 5570_Gehflügel_BS | 5571_Gehflügel_BGS | 5572_Standflügel_BS | 5573_Standflügel_BGS | 5581_Verschlussüberwachung | 5582_Klingel_Gegensprech | 5558_Spion | 5584_Codekartenleser | 5585_Anschluss_Alarmanlage | 5583_zus_Videokamera | 5586_Beschriftung | 5587_Beschriftung_BS | 5588_Beschriftung_BGS | Spalte1 | Spalte2

## Türenliste
Wand
510-Tür-Nr | Aus Raum: Name | In Raum: Name | Breite | Höhe | 5500_Konstruktionsart | 5502_Fussbodenaufbau | 5510_Flügel | 5511_DIN | 5507_Türbreite | 5508_Türhöhe | 5509_Tübreite_Gangflügel | 5505_erf_Li_Durchgang | 5531_Wand_Rohbau | 5530_Wandstärke_Rohbau | 5532_WandOberfläche_BS | 5533_WandOberfläche_BGS | 5534_Deckenschott | 5501_Brandschutz | 5577_NA_Fluchtweg | 5576_Panikfunktion | 5580_Fluchttürterminal | 5525_Schallschutz_Tür | 5526_Klimaklasse | 5527_Einbruchschutz | 5540_Zargentyp | 5541_Zarge_Material | 5542_Zarge_Maulweite | 5543_Zarge_Farbe | 5544_Türblatt_Material | 5545_Türblatt_Falzausbildung | 5546_Türblatt_Oberfläche_BS | 5547_Türblatt_Farbe_BS | 5548_Türblatt_Oberfläche_BGS | 5549_Türblatt_Farbe_BGS | 5550_Türblatt_Glasart | 5552_Türblatt_Glasausschnitt | 5551_Türblatt_Brandschutzglas | 5553_Türblatt_Feuchtraum | 5554_Türblatt_Nassraum | 5557_Türblatt_Wärmegedämmt | 5515_festes_Seitenteil_L | 5516_Breite_Seitenteil_L | 5517_Höhe_Seitenteil_L | 5620_Oberlicht_L | 5621_Breite_Oberlicht_L | 5622_Höhe_Oberlicht_L | 5610_Oberlicht | 5611_Breite_Oberlicht | 5612_Höhe_Oberlicht | 5600_Oberlicht_R | 5601_Breite_Oberlicht_R | 5602_Höhe_Oberlicht_R | 5512_festes_Seitenteil_R | 5513_Breite_Seitenteil_R | 5514_Höhe_Seitenteil_R | 5555_Bodendichtung | 5556_Zuluft | 5556_Zuluft_Unterschnitthöhe | 5559_Edelstahl_Stoßblech | 5560_Schloss_Zylinder | 5569_Türstopper | 5561_Bänder | 5562_Türschließer | 5563_Position_Schließer | 5578_El_Antrieb | 5579_Motorschloss | 5564_Schließfolgeregler | 5565_Schliessverzögerung | 5566_Feststellung | 5567_Rauchmeldezentrale | 5568_zus_Deckenmelder | 5574_Garnitur_Material | 5575_Schild_Rosette | 5570_Gehflügel_BS | 5571_Gehflügel_BGS | 5572_Standflügel_BS | 5573_Standflügel_BGS | 5581_Verschlussüberwachung | 5582_Klingel_Gegensprech | 5558_Spion | 5584_Codekartenleser | 5585_Anschluss_Alarmanlage | 5583_zus_Videokamera | 5586_Beschriftung | 5587_Beschriftung_BS | 5588_Beschriftung_BGS | Spalte1 | Spalte2

## Neu Neu Neu 001
bed8dbe8-f3d5-4aeb-a112-5525ab1f52cc-000c5c15
ID | 510-Tür-Nr | Typenbild | Aus Raum: Name | In Raum: Name | Breite | Höhe | 5500_Konstruktionsart | 5502_Fussbodenaufbau | 5510_Flügel | 5511_DIN | 5507_Türbreite | 5508_Türhöhe | 5509_Tübreite_Gangflügel | 5505_erf_Li_Durchgang | 5531_Wand_Rohbau | 5530_Wandstärke_Rohbau | 5532_WandOberfläche_BS | 5533_WandOberfläche_BGS | 5534_Deckenschott | 5501_Brandschutz | 5577_NA_Fluchtweg | 5576_Panikfunktion | 5580_Fluchttürterminal | 5525_Schallschutz_Tür | 5526_Klimaklasse | 5527_Einbruchschutz | 5540_Zargentyp | 5541_Zarge_Material | 5542_Zarge_Maulweite | 5543_Zarge_Farbe | 5544_Türblatt_Material | 5545_Türblatt_Falzausbildung | 5546_Türblatt_Oberfläche_BS | 5547_Türblatt_Farbe_BS | 5548_Türblatt_Oberfläche_BGS | 5549_Türblatt_Farbe_BGS | 5550_Türblatt_Glasart | 5552_Türblatt_Glasausschnitt | 5551_Türblatt_Brandschutzglas | 5553_Türblatt_Feuchtraum | 5554_Türblatt_Nassraum | 5557_Türblatt_Wärmegedämmt | 5515_festes_Seitenteil_L | 5516_Breite_Seitenteil_L | 5517_Höhe_Seitenteil_L | 5620_Oberlicht_L | 5621_Breite_Oberlicht_L | 5622_Höhe_Oberlicht_L | 5610_Oberlicht | 5611_Breite_Oberlicht | 5612_Höhe_Oberlicht | 5600_Oberlicht_R | 5601_Breite_Oberlicht_R | 5602_Höhe_Oberlicht_R | 5512_festes_Seitenteil_R | 5513_Breite_Seitenteil_R | 5514_Höhe_Seitenteil_R | 5555_Bodendichtung | 5556_Zuluft | 5556_Zuluft_Unterschnitthöhe | 5559_Edelstahl_Stoßblech | 5560_Schloss_Zylinder | 5569_Türstopper | 5561_Bänder | 5562_Türschließer | 5563_Position_Schließer | 5578_El_Antrieb | 5579_Motorschloss | 5564_Schließfolgeregler | 5565_Schliessverzögerung | 5566_Feststellung | 5567_Rauchmeldezentrale | 5568_zus_Deckenmelder | 5574_Garnitur_Material | 5575_Schild_Rosette | 5570_Gehflügel_BS | 5571_Gehflügel_BGS | 5572_Standflügel_BS | 5573_Standflügel_BGS | 5581_Verschlussüberwachung | 5582_Klingel_Gegensprech | 5558_Spion | 5584_Codekartenleser | 5585_Anschluss_Alarmanlage | 5583_zus_Videokamera | 5586_Beschriftung | 5587_Beschriftung_BS | 5588_Beschriftung_BGS
5500_Konstruktionsart : 1
54aacba5-2c8b-48fe-9bb0-ddd876b0d7c4-000cb77c |  | Typ_16_2xRR_2ST_3OL.jpg |  |  | 3 | 3 | AL-R | 0.18 | 1 |  | 1.375 | 2.2 | 0.85 | 0 | STB | 0.175 | GK-TP | GK-TP | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | True | False | False |  | 0.5625 | 2.2 |  | 0.5625 | 0.8 |  | 1.375 | 0.8 |  | 1.0625 | 0.8 |  | 1.0625 | 2.2 | False | U |  | False | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | True | True | True | False | True | True | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | True | True | True | KLF | True | True | FO | Drücken | Ziehen
094d33dd-1cb7-4b7d-9402-d59f6b5b25f6-000d02aa |  | Typ_05_RR_mit_1ST_2OL.jpg |  |  | 2.01 | 2.5 | AL-R | 0.18 | 1 |  | 1.135 | 2 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP | GK-TP | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | True | False | False |  | 0.875 | 2 |  | 0.875 | 0.5 |  | 1.135 | 0.5 | [6 empty] | False | U |  | False | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | True | True | True | False | True | True | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | True | True | True | KLF | True | True | FO | Drücken | Ziehen
094d33dd-1cb7-4b7d-9402-d59f6b5b25f6-000d02d0 |  | Typ_07_RR_mit_2ST_1OL.jpg |  |  | 3.15 | 3.01 | AL-R | 0.18 | 1 |  | 1.375 | 2.2 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP | GK-TP | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | True | False | False |  | 0.8875 | 3.01 |  |  |  | Glas | 1.375 | 0.81 |  |  |  |  | 0.8875 | 3.01 | False | U |  | False | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | True | True | True | False | True | True | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | True | True | True | KLF | True | True | FO | Drücken | Ziehen
094d33dd-1cb7-4b7d-9402-d59f6b5b25f6-000d02fe |  | Typ_09_RR_mit_1ST.jpg |  |  | 2.25 | 2.5 | AL-R | 0.18 | 1 |  | 1.375 | 2.5 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP | GK-TP | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | True | False | False |  | 0.875 | 2.5 |  |  |  | Glas | 1.5 | 0.4 | [6 empty] | False | U |  | False | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | True | True | True | False | True | True | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | True | True | True | KLF | True | True | FO | Drücken | Ziehen
094d33dd-1cb7-4b7d-9402-d59f6b5b25f6-000d035b |  | Typ_19_2xRR_1ST.jpg |  |  | 2.5 | 2.5 | AL-R | 0.18 | 1 |  | 1.375 | 2.5 | 0.85 | 0 | STB | 0.175 | GK-TP | GK-TP | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | True | False | False |  | 1.125 | 2.5 | [12 empty] | False | U |  | False | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | True | True | True | False | True | True | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | True | True | True | KLF | True | True | FO | Drücken | Ziehen
094d33dd-1cb7-4b7d-9402-d59f6b5b25f6-000d0405 |  |  |  |  | 0.885 | 2.135 | AL-R | 0.18 |  |  | 0.885 | 2.135 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP | GK-TP | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | True | False | False | [15 empty] | False | U | 0 | False |  | B | 3VD-N | EMR | BS | True | True | True | False | True | True | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | True | True | True | KLF | True | True | FO | Drücken | Ziehen
094d33dd-1cb7-4b7d-9402-d59f6b5b25f6-000d195d |  |  |  |  | 1.01 | 2.135 | AL-R | 0.18 |  |  | 1.01 | 2.135 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP | GK-TP | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | True | False | False | [15 empty] | False | U | 0 | False |  | B | 3VD-N | EMR | BS | True | True | True | False | True | True | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | True | True | True | KLF | True | True | FO | Drücken | Ziehen
6655b8a4-80bd-4676-9f57-31525481177f-000d3623 |  | Typ_16_2xRR_2ST_3OL.jpg |  |  | 3 | 3 | AL-R | 0.18 | 1 |  | 1.375 | 2.2 | 0.85 | 0 | STB | 0.175 | GK-TP | GK-TP | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | True | False | False |  | 0.5625 | 2.2 |  | 0.5625 | 0.8 |  | 1.375 | 0.8 |  | 1.0625 | 0.8 |  | 1.0625 | 2.2 | False | U |  | False | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | True | True | True | False | True | True | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | True | True | True | KLF | True | True | FO | Drücken | Ziehen
6655b8a4-80bd-4676-9f57-31525481177f-000d3626 |  | Typ_05_RR_mit_1ST_2OL.jpg |  |  | 2.01 | 2.5 | AL-R | 0.18 | 1 |  | 1.135 | 2 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP | GK-TP | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | True | False | False |  | 0.875 | 2 |  | 0.875 | 0.5 |  | 1.135 | 0.5 | [6 empty] | False | U |  | False | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | True | True | True | False | True | True | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | True | True | True | KLF | True | True | FO | Drücken | Ziehen
6655b8a4-80bd-4676-9f57-31525481177f-000d3627 |  | Typ_07_RR_mit_2ST_1OL.jpg |  |  | 3.15 | 3.01 | AL-R | 0.18 | 1 |  | 1.375 | 2.2 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP | GK-TP | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | True | False | False |  | 0.8875 | 3.01 |  |  |  | Glas | 1.375 | 0.81 |  |  |  |  | 0.8875 | 3.01 | False | U |  | False | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | True | True | True | False | True | True | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | True | True | True | KLF | True | True | FO | Drücken | Ziehen
6655b8a4-80bd-4676-9f57-31525481177f-000d3628 |  | Typ_09_RR_mit_1ST.jpg |  |  | 2.25 | 2.5 | AL-R | 0.18 | 1 |  | 1.375 | 2.5 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP | GK-TP | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | True | False | False |  | 0.875 | 2.5 |  |  |  | Glas | 1.5 | 0.4 | [6 empty] | False | U |  | False | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | True | True | True | False | True | True | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | True | True | True | KLF | True | True | FO | Drücken | Ziehen
6655b8a4-80bd-4676-9f57-31525481177f-000d3629 |  | Typ_19_2xRR_1ST.jpg |  |  | 2.5 | 2.5 | AL-R | 0.18 | 1 |  | 1.375 | 2.5 | 0.85 | 0 | STB | 0.175 | GK-TP | GK-TP | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | True | False | False |  | 1.125 | 2.5 | [12 empty] | False | U |  | False | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | True | True | True | False | True | True | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | True | True | True | KLF | True | True | FO | Drücken | Ziehen
6655b8a4-80bd-4676-9f57-31525481177f-000d362a |  |  |  |  | 1.01 | 2.135 | AL-R | 0.18 |  |  | 1.01 | 2.135 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP | GK-TP | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | True | False | False | [15 empty] | False | U | 0 | False |  | B | 3VD-N | EMR | BS | True | True | True | False | True | True | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | True | True | True | KLF | True | True | FO | Drücken | Ziehen
6655b8a4-80bd-4676-9f57-31525481177f-000d362c |  |  |  |  | 1.01 | 2.135 | AL-R | 0.18 |  |  | 1.01 | 2.135 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP | GK-TP | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | True | False | False | [15 empty] | False | U | 0 | False |  | B | 3VD-N | EMR | BS | True | True | True | False | True | True | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | True | True | True | KLF | True | True | FO | Drücken | Ziehen
6655b8a4-80bd-4676-9f57-31525481177f-000d3658 |  |  |  |  | 1.01 | 2.135 | AL-R | 0.18 |  |  | 1.01 | 2.135 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP | GK-TP | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | True | False | False | [15 empty] | False | U | 0 | False |  | B | 3VD-N | EMR | BS | True | True | True | False | True | True | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | True | True | True | KLF | True | True | FO | Drücken | Ziehen
6655b8a4-80bd-4676-9f57-31525481177f-000d3678 |  |  |  |  | 0.885 | 2.135 | AL-R | 0.18 |  |  | 0.885 | 2.135 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP | GK-TP | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | True | False | False | [15 empty] | False | U | 0 | False |  | B | 3VD-N | EMR | BS | True | True | True | False | True | True | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | True | True | True | KLF | True | True | FO | Drücken | Ziehen
6655b8a4-80bd-4676-9f57-31525481177f-000d368b |  |  |  |  | 1.01 | 2.135 | AL-R | 0.18 |  |  | 1.01 | 2.135 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP | GK-TP | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | True | False | False | [15 empty] | False | U | 0 | False |  | B | 3VD-N | EMR | BS | True | True | True | False | True | True | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | True | True | True | KLF | True | True | FO | Drücken | Ziehen
ALR : 17
094d33dd-1cb7-4b7d-9402-d59f6b5b25f6-000d0240 |  | Typ_01_RR.jpg |  |  | 1.5 | 2.26 | HO | 0.18 | 1 |  | 1.5 | 2.26 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP | GK-TP | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | True | False | False | [15 empty] | False | U |  | False | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | True | True | True | False | True | True | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | True | True | True | KLF | True | True | FO | Drücken | Ziehen
094d33dd-1cb7-4b7d-9402-d59f6b5b25f6-000d24be |  |  |  |  | 1 | 2 | HO | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
094d33dd-1cb7-4b7d-9402-d59f6b5b25f6-000d356e |  |  |  |  | 1 | 2 | HO | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
6655b8a4-80bd-4676-9f57-31525481177f-000d3624 |  | Typ_01_RR.jpg |  |  | 1.5 | 2.26 | HO | 0.18 | 1 |  | 1.5 | 2.26 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP | GK-TP | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | True | False | False | [15 empty] | False | U |  | False | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | True | True | True | False | True | True | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | True | True | True | KLF | True | True | FO | Drücken | Ziehen
HO : 4
094d33dd-1cb7-4b7d-9402-d59f6b5b25f6-000d027c |  | Typ_03_RR_mit_1OL_1ST.jpg |  |  | 1.625 | 2.5 | ST | 0.18 | 1 |  | 1.25 | 2.1 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP | GK-TP | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | True | False | False |  | 0.375 | 2.1 |  |  |  |  | 1.625 | 0.4 | [6 empty] | False | U |  | False | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | True | True | True | False | True | True | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | True | True | True | KLF | True | True | FO | Drücken | Ziehen
6655b8a4-80bd-4676-9f57-31525481177f-000d3625 |  | Typ_03_RR_mit_1OL_1ST.jpg |  |  | 1.625 | 2.5 | ST | 0.18 | 1 |  | 1.25 | 2.1 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP | GK-TP | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | True | False | False |  | 0.375 | 2.1 |  |  |  |  | 1.625 | 0.4 | [6 empty] | False | U |  | False | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | True | True | True | False | True | True | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | True | True | True | KLF | True | True | FO | Drücken | Ziehen
ST : 2

## 01
Wand
| 510-Tür-Nr | Aus Raum: Name | In Raum: Name | Breite | Höhe | 5500_Konstruktionsart | 5502_Fussbodenaufbau | 5510_Flügel | 5511_DIN | 5507_Türbreite | 5508_Türhöhe | 5509_Tübreite_Gangflügel | 5505_erf_Li_Durchgang | 5531_Wand_Rohbau | 5530_Wandstärke_Rohbau | 5532_WandOberfläche_BS | 5533_WandOberfläche_BGS | 5534_Deckenschott | 5501_Brandschutz | 5577_NA_Fluchtweg | 5576_Panikfunktion | 5580_Fluchttürterminal | 5525_Schallschutz_Tür | 5526_Klimaklasse | 5527_Einbruchschutz | 5540_Zargentyp | 5541_Zarge_Material | 5542_Zarge_Maulweite | 5543_Zarge_Farbe | 5544_Türblatt_Material | 5545_Türblatt_Falzausbildung | 5546_Türblatt_Oberfläche_BS | 5547_Türblatt_Farbe_BS | 5548_Türblatt_Oberfläche_BGS | 5549_Türblatt_Farbe_BGS | 5550_Türblatt_Glasart | 5552_Türblatt_Glasausschnitt | 5551_Türblatt_Brandschutzglas | 5553_Türblatt_Feuchtraum | 5554_Türblatt_Nassraum | 5557_Türblatt_Wärmegedämmt | 5515_festes_Seitenteil_L | 5516_Breite_Seitenteil_L | 5517_Höhe_Seitenteil_L | 5620_Oberlicht_L | 5621_Breite_Oberlicht_L | 5622_Höhe_Oberlicht_L | 5610_Oberlicht | 5611_Breite_Oberlicht | 5612_Höhe_Oberlicht | 5600_Oberlicht_R | 5601_Breite_Oberlicht_R | 5602_Höhe_Oberlicht_R | 5512_festes_Seitenteil_R | 5513_Breite_Seitenteil_R | 5514_Höhe_Seitenteil_R | 5555_Bodendichtung | 5556_Zuluft | 5556_Zuluft_Unterschnitthöhe | 5559_Edelstahl_Stoßblech | 5560_Schloss_Zylinder | 5569_Türstopper | 5561_Bänder | 5562_Türschließer | 5563_Position_Schließer | 5578_El_Antrieb | 5579_Motorschloss | 5564_Schließfolgeregler | 5565_Schliessverzögerung | 5566_Feststellung | 5567_Rauchmeldezentrale | 5568_zus_Deckenmelder | 5574_Garnitur_Material | 5575_Schild_Rosette | 5570_Gehflügel_BS | 5571_Gehflügel_BGS | 5572_Standflügel_BS | 5573_Standflügel_BGS | 5581_Verschlussüberwachung | 5582_Klingel_Gegensprech | 5558_Spion | 5584_Codekartenleser | 5585_Anschluss_Alarmanlage | 5583_zus_Videokamera | 5586_Beschriftung | 5587_Beschriftung_BS | 5588_Beschriftung_BGS | Spalte1 | Spalte2
54aacba5-2c8b-48fe-9bb0-ddd876b0d7c4-000cb77c | [5 empty] | AL-R | 0.18 | 1 |  | 1.375 | 2.2 | 0.85 | 0 | STB | 0.175 | GK-TP |  | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0.5625 | 2.2 |  | 0.5625 | 0.8 |  | 1.375 | 0.8 |  | 1.0625 | 0.8 |  | 1.0625 | 2.2 | 0 | U |  | 0 | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | 1 | 1 | 1 | KLF | 1 | 1 | FO | Drücken | Ziehen
094d33dd-1cb7-4b7d-9402-d59f6b5b25f6-000d0240 | [5 empty] | HO | 0.18 | 1 |  | 1.5 | 2.26 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP |  | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | U |  | 0 | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | 1 | 1 | 1 | KLF | 1 | 1 | FO | Drücken | Ziehen
094d33dd-1cb7-4b7d-9402-d59f6b5b25f6-000d027c | [5 empty] | ST | 0.18 | 1 |  | 1.25 | 2.1 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP |  | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0.375 | 2.1 |  |  |  |  | 1.625 | 0.4 | [6 empty] | 0 | U |  | 0 | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | 1 | 1 | 1 | KLF | 1 | 1 | FO | Drücken | Ziehen
094d33dd-1cb7-4b7d-9402-d59f6b5b25f6-000d02aa | [5 empty] | AL-R | 0.18 | 1 |  | 1.135 | 2 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP |  | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0.875 | 2 |  | 0.875 | 0.5 |  | 1.135 | 0.5 | [6 empty] | 0 | U |  | 0 | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | 1 | 1 | 1 | KLF | 1 | 1 | FO | Drücken | Ziehen
094d33dd-1cb7-4b7d-9402-d59f6b5b25f6-000d02d0 | [5 empty] | AL-R | 0.18 | 1 |  | 1.375 | 2.2 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP |  | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0.8875 | 3.01 |  |  |  | Glas | 1.375 | 0.81 |  |  |  |  | 0.8875 | 3.01 | 0 | U |  | 0 | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | 1 | 1 | 1 | KLF | 1 | 1 | FO | Drücken | Ziehen
094d33dd-1cb7-4b7d-9402-d59f6b5b25f6-000d02fe | [5 empty] | AL-R | 0.18 | 1 |  | 1.375 | 2.5 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP |  | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0.875 | 2.5 |  |  |  | Glas | 1.5 | 0.4 | [6 empty] | 0 | U |  | 0 | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | 1 | 1 | 1 | KLF | 1 | 1 | FO | Drücken | Ziehen
094d33dd-1cb7-4b7d-9402-d59f6b5b25f6-000d035b | [5 empty] | AL-R | 0.18 | 1 |  | 1.375 | 2.5 | 0.85 | 0 | STB | 0.175 | GK-TP |  | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 1.125 | 2.5 | [12 empty] | 0 | U |  | 0 | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | 1 | 1 | 1 | KLF | 1 | 1 | FO | Drücken | Ziehen
094d33dd-1cb7-4b7d-9402-d59f6b5b25f6-000d0405 | [5 empty] | AL-R | 0.18 |  |  | 0.885 | 2.135 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP |  | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | U | 0 | 0 |  | B | 3VD-N | EMR | BS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | 1 | 1 | 1 | KLF | 1 | 1 | FO | Drücken | Ziehen
094d33dd-1cb7-4b7d-9402-d59f6b5b25f6-000d195d | [5 empty] | AL-R | 0.18 |  |  | 1.01 | 2.135 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP |  | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | U | 0 | 0 |  | B | 3VD-N | EMR | BS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | 1 | 1 | 1 | KLF | 1 | 1 | FO | Drücken | Ziehen
094d33dd-1cb7-4b7d-9402-d59f6b5b25f6-000d24be | [5 empty] | HO
094d33dd-1cb7-4b7d-9402-d59f6b5b25f6-000d356e | [5 empty] | HO
6655b8a4-80bd-4676-9f57-31525481177f-000d3623 | [5 empty] | AL-R | 0.18 | 1 |  | 1.375 | 2.2 | 0.85 | 0 | STB | 0.175 | GK-TP |  | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0.5625 | 2.2 |  | 0.5625 | 0.8 |  | 1.375 | 0.8 |  | 1.0625 | 0.8 |  | 1.0625 | 2.2 | 0 | U |  | 0 | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | 1 | 1 | 1 | KLF | 1 | 1 | FO | Drücken | Ziehen
6655b8a4-80bd-4676-9f57-31525481177f-000d3624 | [5 empty] | HO | 0.18 | 1 |  | 1.5 | 2.26 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP |  | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | U |  | 0 | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | 1 | 1 | 1 | KLF | 1 | 1 | FO | Drücken | Ziehen
6655b8a4-80bd-4676-9f57-31525481177f-000d3625 | [5 empty] | ST | 0.18 | 1 |  | 1.25 | 2.1 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP |  | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0.375 | 2.1 |  |  |  |  | 1.625 | 0.4 | [6 empty] | 0 | U |  | 0 | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | 1 | 1 | 1 | KLF | 1 | 1 | FO | Drücken | Ziehen
6655b8a4-80bd-4676-9f57-31525481177f-000d3626 | [5 empty] | AL-R | 0.18 | 1 |  | 1.135 | 2 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP |  | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0.875 | 2 |  | 0.875 | 0.5 |  | 1.135 | 0.5 | [6 empty] | 0 | U |  | 0 | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | 1 | 1 | 1 | KLF | 1 | 1 | FO | Drücken | Ziehen
6655b8a4-80bd-4676-9f57-31525481177f-000d3627 | [5 empty] | AL-R | 0.18 | 1 |  | 1.375 | 2.2 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP |  | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0.8875 | 3.01 |  |  |  | Glas | 1.375 | 0.81 |  |  |  |  | 0.8875 | 3.01 | 0 | U |  | 0 | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | 1 | 1 | 1 | KLF | 1 | 1 | FO | Drücken | Ziehen
6655b8a4-80bd-4676-9f57-31525481177f-000d3628 | [5 empty] | AL-R | 0.18 | 1 |  | 1.375 | 2.5 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP |  | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 0.875 | 2.5 |  |  |  | Glas | 1.5 | 0.4 | [6 empty] | 0 | U |  | 0 | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | 1 | 1 | 1 | KLF | 1 | 1 | FO | Drücken | Ziehen
6655b8a4-80bd-4676-9f57-31525481177f-000d3629 | [5 empty] | AL-R | 0.18 | 1 |  | 1.375 | 2.5 | 0.85 | 0 | STB | 0.175 | GK-TP |  | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 1.125 | 2.5 | [12 empty] | 0 | U |  | 0 | PZ | B | 3VD-N | EMR | BS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | 1 | 1 | 1 | KLF | 1 | 1 | FO | Drücken | Ziehen
6655b8a4-80bd-4676-9f57-31525481177f-000d362a | [5 empty] | AL-R | 0.18 |  |  | 1.01 | 2.135 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP |  | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | U | 0 | 0 |  | B | 3VD-N | EMR | BS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | 1 | 1 | 1 | KLF | 1 | 1 | FO | Drücken | Ziehen
6655b8a4-80bd-4676-9f57-31525481177f-000d362c | [5 empty] | AL-R | 0.18 |  |  | 1.01 | 2.135 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP |  | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | U | 0 | 0 |  | B | 3VD-N | EMR | BS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | 1 | 1 | 1 | KLF | 1 | 1 | FO | Drücken | Ziehen
6655b8a4-80bd-4676-9f57-31525481177f-000d3658 | [5 empty] | AL-R | 0.18 |  |  | 1.01 | 2.135 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP |  | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | U | 0 | 0 |  | B | 3VD-N | EMR | BS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | 1 | 1 | 1 | KLF | 1 | 1 | FO | Drücken | Ziehen
6655b8a4-80bd-4676-9f57-31525481177f-000d3678 | [5 empty] | AL-R | 0.18 |  |  | 0.885 | 2.135 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP |  | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | U | 0 | 0 |  | B | 3VD-N | EMR | BS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | 1 | 1 | 1 | KLF | 1 | 1 | FO | Drücken | Ziehen
6655b8a4-80bd-4676-9f57-31525481177f-000d368b | [5 empty] | AL-R | 0.18 |  |  | 1.01 | 2.135 |  | 0 | STB | 0.175 | GK-TP |  | GK |  | FT | P3 | Ja | SSK 3 | V | RC3 | UZ | ST | 0 |  | ST | ÜB | elox | [6 empty] | 1 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | U | 0 | 0 |  | B | 3VD-N | EMR | BS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | RM | ES | KS | TR/P | DR/P |  |  | 1 | 1 | 1 | KLF | 1 | 1 | FO | Drücken | Ziehen